山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-18 | 8.04 | 9.96 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-18锅炉 | 0:00 | 16.80 | 408.37 | 500.73 |  |
|  | 1:00 | 16.12 | 436.90 | 501.50 |  |
|  | 2:00 | 16.48 | 411.92 | 500.90 |  |
|  | 3:00 | 16.48 | 424.82 | 488.08 |  |
|  | 4:00 | 16.41 | 425.75 | 497.83 |  |
|  | 5:00 | 16.37 | 467.82 | 490.71 |  |
|  | 6:00 | 16.70 | 518.45 | 469.77 |  |
|  | 7:00 | 16.54 | 389.78 | 525.45 |  |
|  | 8:00 | 16.17 | 402.70 | 513.26 |  |
|  | 9:00 | 16.12 | 477.72 | 497.80 |  |
|  | 10:00 | 16.71 | 448.07 | 505.19 |  |
|  | 11:00 | 17.69 | 432.38 | 505.83 |  |
|  | 12:00 | 17.27 | 419.91 | 529.88 |  |
|  | 13:00 | 17.80 | 404.39 | 524.26 |  |
|  | 14:00 | 17.94 | 392.59 | 506.24 |  |
|  | 15:00 | 17.79 | 393.17 | 496.37 |  |
|  | 16:00 | 17.62 | 399.18 | 510.12 |  |
|  | 17:00 | 17.82 | 374.47 | 507.41 |  |
|  | 18:00 | 18.17 | 355.64 | 501.85 |  |
|  | 19:00 | 17.91 | 365.79 | 502.87 |  |
|  | 20:00 | 17.71 | 374.29 | 496.01 |  |
|  | 21:00 | 17.53 | 389.55 | 483.66 |  |
|  | 22:00 | 17.60 | 385.55 | 474.88 |  |
|  | 23:00 | 17.03 | 393.13 | 485.90 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |