山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-20 | 8.21 | 24.48 | 0.81 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-20锅炉 | 0:00 | 17.48 | 380.73 | 455.98 |  |
|  | 1:00 | 16.96 | 413.42 | 465.35 |  |
|  | 2:00 | 17.33 | 396.27 | 485.43 |  |
|  | 3:00 | 17.08 | 406.63 | 472.94 |  |
|  | 4:00 | 16.58 | 418.03 | 491.68 |  |
|  | 5:00 | 17.36 | 389.35 | 488.98 |  |
|  | 6:00 | 16.95 | 401.67 | 502.61 |  |
|  | 7:00 | 17.42 | 370.71 | 526.92 |  |
|  | 8:00 | 17.44 | 372.97 | 503.29 |  |
|  | 9:00 | 17.18 | 372.53 | 519.95 |  |
|  | 10:00 | 17.82 | 382.67 | 500.76 |  |
|  | 11:00 | 18.07 | 368.63 | 516.67 |  |
|  | 12:00 | 19.04 | 365.24 | 499.52 |  |
|  | 13:00 | 19.14 | 384.34 | 492.08 |  |
|  | 14:00 | 19.44 | 367.49 | 511.34 |  |
|  | 15:00 | 18.97 | 405.27 | 496.10 |  |
|  | 16:00 | 18.82 | 362.39 | 505.33 |  |
|  | 17:00 | 18.83 | 345.04 | 499.35 |  |
|  | 18:00 | 19.07 | 354.28 | 492.89 |  |
|  | 19:00 | 18.79 | 364.78 | 481.77 |  |
|  | 20:00 | 18.64 | 355.82 | 501.03 |  |
|  | 21:00 | 18.05 | 355.03 | 497.34 |  |
|  | 22:00 | 17.92 | 367.85 | 487.66 |  |
|  | 23:00 | 18.50 | 338.13 | 480.14 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |