山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-21 | 8.36 | 18.11 | 0.79 | 10.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-21锅炉 | 0:00 | 18.44 | 345.64 | 479.52 |  |
|  | 1:00 | 17.41 | 416.27 | 483.21 |  |
|  | 2:00 | 18.01 | 390.30 | 508.19 |  |
|  | 3:00 | 18.05 | 372.09 | 495.21 |  |
|  | 4:00 | 16.94 | 391.68 | 512.83 |  |
|  | 5:00 | 17.14 | 398.22 | 504.60 |  |
|  | 6:00 | 17.16 | 388.21 | 510.49 |  |
|  | 7:00 | 18.06 | 356.59 | 501.52 |  |
|  | 8:00 | 17.95 | 344.54 | 496.57 |  |
|  | 9:00 | 17.67 | 335.35 | 492.19 |  |
|  | 10:00 | 18.19 | 300.90 | 503.00 |  |
|  | 11:00 | 18.01 | 392.40 | 468.66 |  |
|  | 12:00 | 18.17 | 407.54 | 483.18 |  |
|  | 13:00 | 17.80 | 419.37 | 486.49 |  |
|  | 14:00 | 18.54 | 450.78 | 466.12 |  |
|  | 15:00 | 19.00 | 383.09 | 490.44 |  |
|  | 16:00 | 18.58 | 421.28 | 494.91 |  |
|  | 17:00 | 18.32 | 385.14 | 497.29 |  |
|  | 18:00 | 17.82 | 369.86 | 504.97 |  |
|  | 19:00 | 17.86 | 393.82 | 506.33 |  |
|  | 20:00 | 17.96 | 405.00 | 493.78 |  |
|  | 21:00 | 19.76 | 355.78 | 475.31 |  |
|  | 22:00 | 19.79 | 348.68 | 487.56 |  |
|  | 23:00 | 19.52 | 368.47 | 492.98 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |