山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-22 | 8.30 | 12.14 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-22锅炉 | 0:00 | 18.41 | 340.79 | 504.04 |  |
|  | 1:00 | 18.38 | 354.85 | 503.06 |  |
|  | 2:00 | 17.76 | 354.71 | 529.72 |  |
|  | 3:00 | 17.72 | 364.75 | 498.53 |  |
|  | 4:00 | 17.43 | 437.97 | 513.48 |  |
|  | 5:00 | 16.87 | 432.85 | 520.50 |  |
|  | 6:00 | 16.61 | 379.90 | 512.33 |  |
|  | 7:00 | 16.47 | 380.34 | 546.06 |  |
|  | 8:00 | 16.35 | 337.56 | 509.80 |  |
|  | 9:00 | 16.30 | 326.94 | 504.10 |  |
|  | 10:00 | 16.31 | 366.27 | 491.37 |  |
|  | 11:00 | 16.40 | 398.99 | 474.18 |  |
|  | 12:00 | 16.43 | 415.85 | 481.58 |  |
|  | 13:00 | 16.47 | 453.84 | 480.89 |  |
|  | 14:00 | 16.50 | 416.63 | 473.97 |  |
|  | 15:00 | 16.55 | 453.44 | 462.39 |  |
|  | 16:00 | 16.63 | 416.33 | 479.56 |  |
|  | 17:00 | 16.64 | 443.19 | 489.48 |  |
|  | 18:00 | 16.63 | 414.38 | 500.01 |  |
|  | 19:00 | 16.71 | 413.49 | 495.86 |  |
|  | 20:00 | 16.78 | 401.26 | 486.50 |  |
|  | 21:00 | 16.73 | 395.11 | 490.78 |  |
|  | 22:00 | 16.64 | 374.96 | 485.22 |  |
|  | 23:00 | 16.56 | 367.52 | 506.23 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |