山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-23 | 8.05 | 14.06 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-23锅炉 | 0:00 | 16.85 | 400.58 | 499.80 |  |
|  | 1:00 | 16.40 | 427.90 | 521.50 |  |
|  | 2:00 | 16.91 | 396.35 | 509.89 |  |
|  | 3:00 | 16.72 | 365.68 | 506.76 |  |
|  | 4:00 | 17.13 | 370.46 | 520.41 |  |
|  | 5:00 | 16.81 | 405.71 | 504.82 |  |
|  | 6:00 | 16.90 | 402.22 | 496.72 |  |
|  | 7:00 | 17.26 | 377.35 | 502.46 |  |
|  | 8:00 | 17.50 | 385.90 | 530.84 |  |
|  | 9:00 | 17.34 | 366.07 | 565.98 |  |
|  | 10:00 | 17.25 | 291.04 | 570.90 |  |
|  | 11:00 | 17.35 | 376.87 | 483.31 |  |
|  | 12:00 | 17.42 | 455.41 | 507.46 |  |
|  | 13:00 | 17.19 | 505.11 | 533.45 |  |
|  | 14:00 | 17.75 | 466.36 | 540.83 |  |
|  | 15:00 | 17.60 | 440.60 | 561.82 |  |
|  | 16:00 | 17.45 | 375.78 | 546.05 |  |
|  | 17:00 | 17.57 | 354.98 | 537.49 |  |
|  | 18:00 | 18.22 | 368.15 | 521.39 |  |
|  | 19:00 | 17.63 | 373.21 | 542.47 |  |
|  | 20:00 | 17.80 | 379.28 | 530.77 |  |
|  | 21:00 | 17.84 | 365.98 | 529.45 |  |
|  | 22:00 | 17.60 | 397.42 | 526.61 |  |
|  | 23:00 | 17.60 | 389.20 | 522.93 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |