山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-24 | 8.02 | 8.00 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-24锅炉 | 0:00 | 16.58 | 381.83 | 530.15 |  |
|  | 1:00 | 16.57 | 353.72 | 536.79 |  |
|  | 2:00 | 16.55 | 366.22 | 553.10 |  |
|  | 3:00 | 16.54 | 341.39 | 525.44 |  |
|  | 4:00 | 16.50 | 362.77 | 537.60 |  |
|  | 5:00 | 16.42 | 346.99 | 546.39 |  |
|  | 6:00 | 16.39 | 371.12 | 545.17 |  |
|  | 7:00 | 16.35 | 337.64 | 554.83 |  |
|  | 8:00 | 16.28 | 359.48 | 536.96 |  |
|  | 9:00 | 16.27 | 372.06 | 536.38 |  |
|  | 10:00 | 16.29 | 384.71 | 537.82 |  |
|  | 11:00 | 16.22 | 397.48 | 537.23 |  |
|  | 12:00 | 16.25 | 411.78 | 520.43 |  |
|  | 13:00 | 16.29 | 452.18 | 525.75 |  |
|  | 14:00 | 16.33 | 447.45 | 525.03 |  |
|  | 15:00 | 16.28 | 433.99 | 544.06 |  |
|  | 16:00 | 16.38 | 447.63 | 513.27 |  |
|  | 17:00 | 16.38 | 437.56 | 530.01 |  |
|  | 18:00 | 16.53 | 442.87 | 540.41 |  |
|  | 19:00 | 16.51 | 418.38 | 547.24 |  |
|  | 20:00 | 16.46 | 410.20 | 530.59 |  |
|  | 21:00 | 16.45 | 418.84 | 540.86 |  |
|  | 22:00 | 16.48 | 418.44 | 534.10 |  |
|  | 23:00 | 16.55 | 429.23 | 569.92 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |