山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-25 | 8.26 | 12.05 | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-25锅炉 | 0:00 | 17.30 | 405.45 | 548.10 |  |
|  | 1:00 | 17.78 | 382.70 | 540.21 |  |
|  | 2:00 | 17.57 | 372.78 | 569.04 |  |
|  | 3:00 | 17.29 | 388.29 | 546.49 |  |
|  | 4:00 | 17.54 | 372.14 | 555.63 |  |
|  | 5:00 | 17.44 | 397.89 | 548.51 |  |
|  | 6:00 | 18.00 | 367.04 | 561.23 |  |
|  | 7:00 | 17.97 | 384.39 | 550.92 |  |
|  | 8:00 | 17.35 | 392.35 | 555.43 |  |
|  | 9:00 | 17.75 | 397.32 | 528.90 |  |
|  | 10:00 | 17.32 | 413.24 | 519.56 |  |
|  | 11:00 | 16.63 | 440.62 | 548.35 |  |
|  | 12:00 | 17.18 | 434.01 | 525.95 |  |
|  | 13:00 | 17.07 | 433.21 | 525.92 |  |
|  | 14:00 | 16.78 | 467.30 | 527.19 |  |
|  | 15:00 | 17.43 | 427.78 | 536.22 |  |
|  | 16:00 | 17.11 | 461.60 | 563.97 |  |
|  | 17:00 | 17.77 | 424.53 | 531.36 |  |
|  | 18:00 | 17.92 | 435.47 | 529.30 |  |
|  | 19:00 | 18.06 | 414.63 | 536.18 |  |
|  | 20:00 | 17.88 | 421.28 | 536.07 |  |
|  | 21:00 | 18.10 | 406.30 | 537.41 |  |
|  | 22:00 | 17.82 | 396.46 | 532.79 |  |
|  | 23:00 | 17.48 | 391.64 | 542.20 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |