山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-26 | 8.22 | 16.19 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-26锅炉 | 0:00 | 17.35 | 388.45 | 542.00 |  |
|  | 1:00 | 17.22 | 393.44 | 560.65 |  |
|  | 2:00 | 17.15 | 378.12 | 581.10 |  |
|  | 3:00 | 17.04 | 377.33 | 549.45 |  |
|  | 4:00 | 16.95 | 387.43 | 558.61 |  |
|  | 5:00 | 16.93 | 388.71 | 539.46 |  |
|  | 6:00 | 17.24 | 382.72 | 578.14 |  |
|  | 7:00 | 16.89 | 380.49 | 566.70 |  |
|  | 8:00 | 16.92 | 381.46 | 547.15 |  |
|  | 9:00 | 16.68 | 387.48 | 563.25 |  |
|  | 10:00 | 17.77 | 392.40 | 512.74 |  |
|  | 11:00 | 16.86 | 434.42 | 521.98 |  |
|  | 12:00 | 18.13 | 405.02 | 503.72 |  |
|  | 13:00 | 16.66 | 444.78 | 511.94 |  |
|  | 14:00 | 16.41 | 422.99 | 549.42 |  |
|  | 15:00 | 17.77 | 453.08 | 515.61 |  |
|  | 16:00 | 14.82 | 441.32 | 545.15 |  |
|  | 17:00 | 14.59 | 454.46 | 538.22 |  |
|  | 18:00 | 14.25 | 403.93 | 538.41 |  |
|  | 19:00 | 14.88 | 423.70 | 521.65 |  |
|  | 20:00 | 16.55 | 400.41 | 527.52 |  |
|  | 21:00 | 15.81 | 427.55 | 532.91 |  |
|  | 22:00 | 15.55 | 408.51 | 549.77 |  |
|  | 23:00 | 16.16 | 383.86 | 549.95 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |