山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-27 | 8.41 | 28.11 | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-27锅炉 | 0:00 | 15.65 | 392.40 | 536.46 |  |
|  | 1:00 | 14.86 | 382.52 | 548.59 |  |
|  | 2:00 | 15.22 | 373.37 | 549.92 |  |
|  | 3:00 | 14.86 | 376.66 | 539.24 |  |
|  | 4:00 | 16.12 | 364.40 | 532.59 |  |
|  | 5:00 | 15.80 | 385.44 | 536.86 |  |
|  | 6:00 | 15.12 | 368.73 | 558.31 |  |
|  | 7:00 | 14.48 | 368.52 | 571.10 |  |
|  | 8:00 | 15.16 | 382.83 | 558.66 |  |
|  | 9:00 | 16.63 | 388.87 | 560.40 |  |
|  | 10:00 | 16.18 | 398.84 | 541.73 |  |
|  | 11:00 | 16.49 | 426.91 | 519.41 |  |
|  | 12:00 | 15.45 | 434.34 | 526.88 |  |
|  | 13:00 | 14.68 | 422.33 | 520.22 |  |
|  | 14:00 | 13.67 | 432.32 | 510.60 |  |
|  | 15:00 | 13.44 | 420.98 | 511.94 |  |
|  | 16:00 | 13.68 | 436.21 | 485.15 |  |
|  | 17:00 | 13.41 | 415.66 | 519.43 |  |
|  | 18:00 | 14.54 | 431.51 | 510.36 |  |
|  | 19:00 | 15.84 | 406.00 | 514.60 |  |
|  | 20:00 | 15.66 | 411.44 | 520.85 |  |
|  | 21:00 | 16.17 | 375.41 | 511.93 |  |
|  | 22:00 | 15.51 | 371.39 | 506.95 |  |
|  | 23:00 | 15.65 | 374.86 | 514.09 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |