山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-28 | 8.40 | 20.90 | 0.63 | 10.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-28锅炉 | 0:00 | 14.41 | 384.12 | 518.25 |  |
|  | 1:00 | 14.48 | 396.12 | 525.35 |  |
|  | 2:00 | 15.14 | 392.79 | 527.18 |  |
|  | 3:00 | 15.16 | 371.21 | 497.63 |  |
|  | 4:00 | 14.33 | 370.45 | 505.13 |  |
|  | 5:00 | 14.72 | 393.32 | 511.98 |  |
|  | 6:00 | 14.47 | 378.09 | 492.24 |  |
|  | 7:00 | 14.49 | 384.87 | 540.10 |  |
|  | 8:00 | 16.38 | 359.60 | 539.41 |  |
|  | 9:00 | 17.02 | 357.08 | 544.76 |  |
|  | 10:00 | 17.08 | 356.56 | 545.54 |  |
|  | 11:00 | 17.03 | 369.39 | 544.57 |  |
|  | 12:00 | 17.80 | 383.15 | 544.81 |  |
|  | 13:00 | 17.50 | 389.52 | 544.04 |  |
|  | 14:00 | 17.27 | 394.94 | 544.74 |  |
|  | 15:00 | 17.48 | 403.42 | 538.96 |  |
|  | 16:00 | 16.90 | 393.18 | 524.55 |  |
|  | 17:00 | 16.20 | 398.75 | 503.99 |  |
|  | 18:00 | 15.42 | 378.18 | 505.74 |  |
|  | 19:00 | 15.55 | 378.53 | 518.97 |  |
|  | 20:00 | 14.94 | 348.32 | 513.85 |  |
|  | 21:00 | 14.52 | 374.05 | 529.34 |  |
|  | 22:00 | 14.69 | 367.42 | 523.08 |  |
|  | 23:00 | 14.27 | 362.35 | 542.37 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |