山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-29 | 8.26 | 17.96 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-29锅炉 | 0:00 | 13.74 | 381.38 | 488.62 |  |
|  | 1:00 | 13.66 | 401.25 | 497.10 |  |
|  | 2:00 | 13.68 | 377.78 | 512.31 |  |
|  | 3:00 | 13.44 | 388.79 | 503.09 |  |
|  | 4:00 | 13.94 | 406.45 | 513.35 |  |
|  | 5:00 | 13.89 | 384.71 | 522.59 |  |
|  | 6:00 | 13.08 | 390.50 | 519.00 |  |
|  | 7:00 | 13.36 | 346.29 | 517.94 |  |
|  | 8:00 | 14.45 | 354.71 | 500.60 |  |
|  | 9:00 | 15.01 | 331.79 | 508.33 |  |
|  | 10:00 | 14.23 | 334.11 | 528.32 |  |
|  | 11:00 | 13.46 | 367.63 | 513.13 |  |
|  | 12:00 | 15.43 | 337.35 | 510.10 |  |
|  | 13:00 | 15.20 | 375.03 | 495.65 |  |
|  | 14:00 | 14.86 | 363.59 | 514.52 |  |
|  | 15:00 | 15.86 | 386.60 | 528.00 |  |
|  | 16:00 | 15.40 | 383.33 | 508.32 |  |
|  | 17:00 | 14.61 | 370.35 | 514.08 |  |
|  | 18:00 | 15.82 | 369.69 | 501.67 |  |
|  | 19:00 | 14.83 | 377.06 | 507.08 |  |
|  | 20:00 | 14.57 | 385.20 | 504.26 |  |
|  | 21:00 | 14.39 | 386.51 | 508.82 |  |
|  | 22:00 | 14.43 | 374.21 | 506.45 |  |
|  | 23:00 | 12.88 | 368.91 | 537.10 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |