山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-30 | 8.05 | 23.81 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-30锅炉 | 0:00 | 13.87 | 362.20 | 538.73 |  |
|  | 1:00 | 13.80 | 374.27 | 523.84 |  |
|  | 2:00 | 14.23 | 371.06 | 517.74 |  |
|  | 3:00 | 14.55 | 354.10 | 527.05 |  |
|  | 4:00 | 15.44 | 335.88 | 530.32 |  |
|  | 5:00 | 14.63 | 340.88 | 530.54 |  |
|  | 6:00 | 14.41 | 323.69 | 541.68 |  |
|  | 7:00 | 14.20 | 360.08 | 537.13 |  |
|  | 8:00 | 14.13 | 297.51 | 559.72 |  |
|  | 9:00 | 14.46 | 361.56 | 529.48 |  |
|  | 10:00 | 15.84 | 380.82 | 520.30 |  |
|  | 11:00 | 15.45 | 393.46 | 536.67 |  |
|  | 12:00 | 15.61 | 364.10 | 515.36 |  |
|  | 13:00 | 14.83 | 368.35 | 498.56 |  |
|  | 14:00 | 14.59 | 351.73 | 522.56 |  |
|  | 15:00 | 14.24 | 352.83 | 517.93 |  |
|  | 16:00 | 12.41 | 370.82 | 535.88 |  |
|  | 17:00 | 12.21 | 385.12 | 546.85 |  |
|  | 18:00 | 13.98 | 370.59 | 557.35 |  |
|  | 19:00 | 13.70 | 369.14 | 552.40 |  |
|  | 20:00 | 13.24 | 377.35 | 545.09 |  |
|  | 21:00 | 12.69 | 378.52 | 548.64 |  |
|  | 22:00 | 12.70 | 384.70 | 515.71 |  |
|  | 23:00 | 13.06 | 380.53 | 539.05 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |