山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-31 | 8.23 | 15.87 | 0.88 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-31锅炉 | 0:00 | 13.70 | 368.56 | 510.47 |  |
|  | 1:00 | 13.61 | 371.25 | 520.21 |  |
|  | 2:00 | 13.17 | 387.11 | 529.05 |  |
|  | 3:00 | 13.36 | 378.47 | 539.34 |  |
|  | 4:00 | 15.09 | 371.81 | 531.82 |  |
|  | 5:00 | 13.84 | 401.13 | 527.21 |  |
|  | 6:00 | 13.48 | 391.42 | 524.25 |  |
|  | 7:00 | 13.75 | 363.43 | 537.10 |  |
|  | 8:00 | 13.89 | 406.45 | 524.54 |  |
|  | 9:00 | 14.52 | 398.35 | 535.92 |  |
|  | 10:00 | 13.59 | 393.53 | 545.87 |  |
|  | 11:00 | 15.10 | 351.64 | 560.63 |  |
|  | 12:00 | 15.85 | 391.95 | 531.05 |  |
|  | 13:00 | 16.38 | 447.96 | 529.70 |  |
|  | 14:00 | 14.93 | 430.82 | 517.21 |  |
|  | 15:00 | 13.30 | 379.76 | 534.19 |  |
|  | 16:00 | 15.18 | 357.05 | 523.17 |  |
|  | 17:00 | 15.98 | 390.30 | 546.10 |  |
|  | 18:00 | 16.84 | 380.94 | 517.05 |  |
|  | 19:00 | 16.06 | 408.63 | 558.81 |  |
|  | 20:00 | 17.03 | 387.76 | 518.82 |  |
|  | 21:00 | 15.85 | 403.41 | 530.75 |  |
|  | 22:00 | 15.09 | 396.82 | 551.74 |  |
|  | 23:00 | 15.51 | 369.47 | 571.33 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |