山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-5 | 8.43 | 19.88 | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-5锅炉 | 0:00 | 13.22 | 339.66 | 464.99 |  |
|  | 1:00 | 13.43 | 364.48 | 469.24 |  |
|  | 2:00 | 13.94 | 341.36 | 454.42 |  |
|  | 3:00 | 13.24 | 373.62 | 505.74 |  |
|  | 4:00 | 13.21 | 346.64 | 493.38 |  |
|  | 5:00 | 14.12 | 345.72 | 474.75 |  |
|  | 6:00 | 13.79 | 333.64 | 463.39 |  |
|  | 7:00 | 13.48 | 340.27 | 452.99 |  |
|  | 8:00 | 13.30 | 345.26 | 486.86 |  |
|  | 9:00 | 13.43 | 342.10 | 513.83 |  |
|  | 10:00 | 14.75 | 318.32 | 503.11 |  |
|  | 11:00 | 13.31 | 366.12 | 488.57 |  |
|  | 12:00 | 13.48 | 367.07 | 480.05 |  |
|  | 13:00 | 12.37 | 395.83 | 494.83 |  |
|  | 14:00 | 11.96 | 376.68 | 486.82 |  |
|  | 15:00 | 12.19 | 368.09 | 485.85 |  |
|  | 16:00 | 11.80 | 365.04 | 480.18 |  |
|  | 17:00 | 12.27 | 365.80 | 473.19 |  |
|  | 18:00 | 12.39 | 355.71 | 474.73 |  |
|  | 19:00 | 13.34 | 349.97 | 474.97 |  |
|  | 20:00 | 13.35 | 358.73 | 484.42 |  |
|  | 21:00 | 14.55 | 355.16 | 497.66 |  |
|  | 22:00 | 14.54 | 364.34 | 469.64 |  |
|  | 23:00 | 14.44 | 347.90 | 521.16 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |