山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-7 | 8.30 | 19.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-7炉 | 0:00 | 16.72 | 345.23 | 462.40 |  |
|  | 1:00 | 16.97 | 376.59 | 453.57 |  |
|  | 2:00 | 16.66 | 379.84 | 460.54 |  |
|  | 3:00 | 17.64 | 363.58 | 457.19 |  |
|  | 4:00 | 16.57 | 354.76 | 474.79 |  |
|  | 5:00 | 16.64 | 349.00 | 478.16 |  |
|  | 6:00 | 16.33 | 346.12 | 469.62 |  |
|  | 7:00 | 16.89 | 344.10 | 488.95 |  |
|  | 8:00 | 17.62 | 338.94 | 480.26 |  |
|  | 9:00 | 17.48 | 330.58 | 471.42 |  |
|  | 10:00 | 17.20 | 333.70 | 470.99 |  |
|  | 11:00 | 15.31 | 383.31 | 475.32 |  |
|  | 12:00 | 16.73 | 383.24 | 474.59 |  |
|  | 13:00 | 15.93 | 401.64 | 481.80 |  |
|  | 14:00 | 18.07 | 399.85 | 481.81 |  |
|  | 15:00 | 17.17 | 382.15 | 467.03 |  |
|  | 16:00 | 17.08 | 404.44 | 483.45 |  |
|  | 17:00 | 15.33 | 389.28 | 491.80 |  |
|  | 18:00 | 16.00 | 390.28 | 436.76 |  |
|  | 19:00 | 17.10 | 360.82 | 454.25 |  |
|  | 20:00 | 18.38 | 372.70 | 454.79 |  |
|  | 21:00 | 18.38 | 329.47 | 473.13 |  |
|  | 22:00 | 18.59 | 309.38 | 470.79 |  |
|  | 23:00 | 18.43 | 338.39 | 478.07 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |