山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-8 | 8.46 | 17.78 | 0.93 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-8炉 | 0:00 | 18.75 | 315.06 | 488.87 |  |
|  | 1:00 | 19.64 | 331.60 | 463.05 |  |
|  | 2:00 | 19.61 | 353.70 | 453.68 |  |
|  | 3:00 | 19.90 | 338.90 | 479.65 |  |
|  | 4:00 | 19.26 | 327.75 | 481.06 |  |
|  | 5:00 | 19.08 | 331.26 | 481.68 |  |
|  | 6:00 | 18.94 | 310.62 | 487.49 |  |
|  | 7:00 | 18.72 | 321.76 | 478.08 |  |
|  | 8:00 | 19.16 | 324.94 | 477.53 |  |
|  | 9:00 | 18.54 | 332.26 | 490.92 |  |
|  | 10:00 | 19.38 | 324.01 | 471.85 |  |
|  | 11:00 | 20.04 | 342.66 | 472.04 |  |
|  | 12:00 | 19.54 | 372.79 | 468.60 |  |
|  | 13:00 | 20.22 | 375.35 | 470.04 |  |
|  | 14:00 | 18.48 | 388.84 | 481.40 |  |
|  | 15:00 | 17.61 | 404.23 | 485.24 |  |
|  | 16:00 | 18.05 | 376.77 | 474.05 |  |
|  | 17:00 | 17.81 | 380.63 | 444.61 |  |
|  | 18:00 | 18.82 | 347.25 | 463.76 |  |
|  | 19:00 | 19.83 | 348.08 | 442.63 |  |
|  | 20:00 | 19.56 | 353.76 | 464.32 |  |
|  | 21:00 | 19.51 | 349.71 | 468.80 |  |
|  | 22:00 | 18.83 | 344.81 | 442.85 |  |
|  | 23:00 | 21.08 | 316.65 | 438.86 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |