山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-9 | 7.80 | 16.06 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-9锅炉 | 0:00 | 20.44 | 317.04 | 443.21 |  |
|  | 1:00 | 19.49 | 299.86 | 470.60 |  |
|  | 2:00 | 19.99 | 318.78 | 466.27 |  |
|  | 3:00 | 19.99 | 303.88 | 484.21 |  |
|  | 4:00 | 19.70 | 316.87 | 473.10 |  |
|  | 5:00 | 18.95 | 297.20 | 474.89 |  |
|  | 6:00 | 20.61 | 310.13 | 444.48 |  |
|  | 7:00 | 20.98 | 298.46 | 456.51 |  |
|  | 8:00 | 19.15 | 326.59 | 477.08 |  |
|  | 9:00 | 18.85 | 334.91 | 480.12 |  |
|  | 10:00 | 19.96 | 328.85 | 470.49 |  |
|  | 11:00 | 22.72 | 325.43 | 454.68 |  |
|  | 12:00 | 23.08 | 319.31 | 451.04 |  |
|  | 13:00 | 22.82 | 341.74 | 421.11 |  |
|  | 14:00 | 21.16 | 371.75 | 481.51 |  |
|  | 15:00 | 16.79 | 373.09 | 483.64 |  |
|  | 16:00 | 18.59 | 362.08 | 482.47 |  |
|  | 17:00 | 18.72 | 350.43 | 449.55 |  |
|  | 18:00 | 19.07 | 285.22 | 488.06 |  |
|  | 19:00 | 18.09 | 298.53 | 448.64 |  |
|  | 20:00 | 20.60 | 285.77 | 443.39 |  |
|  | 21:00 | 17.89 | 315.48 | 466.20 |  |
|  | 22:00 | 18.84 | 328.14 | 444.12 |  |
|  | 23:00 | 18.37 | 304.34 | 458.56 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |