山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-10 | 8.13 | 18.29 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-10锅炉 | 0:00 | 18.23 | 325.10 | 443.25 |  |
|  | 1:00 | 18.03 | 324.08 | 442.00 |  |
|  | 2:00 | 19.45 | 315.36 | 454.61 |  |
|  | 3:00 | 17.33 | 334.08 | 480.43 |  |
|  | 4:00 | 18.41 | 336.24 | 440.93 |  |
|  | 5:00 | 17.77 | 342.15 | 475.40 |  |
|  | 6:00 | 17.75 | 346.86 | 460.07 |  |
|  | 7:00 | 17.33 | 345.44 | 476.14 |  |
|  | 8:00 | 17.73 | 342.08 | 450.78 |  |
|  | 9:00 | 18.22 | 340.90 | 450.51 |  |
|  | 10:00 | 19.49 | 342.18 | 494.28 |  |
|  | 11:00 | 18.90 | 345.72 | 475.39 |  |
|  | 12:00 | 18.37 | 356.42 | 475.45 |  |
|  | 13:00 | 16.79 | 354.59 | 479.80 |  |
|  | 14:00 | 16.97 | 347.59 | 492.86 |  |
|  | 15:00 | 16.37 | 355.36 | 495.92 |  |
|  | 16:00 | 16.54 | 351.31 | 475.07 |  |
|  | 17:00 | 16.90 | 351.36 | 474.88 |  |
|  | 18:00 | 17.96 | 343.11 | 475.09 |  |
|  | 19:00 | 17.64 | 346.20 | 495.10 |  |
|  | 20:00 | 17.31 | 338.83 | 491.79 |  |
|  | 21:00 | 17.42 | 339.72 | 469.06 |  |
|  | 22:00 | 17.89 | 335.95 | 459.74 |  |
|  | 23:00 | 18.66 | 337.46 | 481.37 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |