山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-12 | 8.04 | 16.06 | 0.99 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-12锅炉 | 0:00 | 15.93 | 314.27 | 488.94 |  |
|  | 1:00 | 15.54 | 304.50 | 497.98 |  |
|  | 2:00 | 15.05 | 301.85 | 500.29 |  |
|  | 3:00 | 14.81 | 333.57 | 518.57 |  |
|  | 4:00 | 15.30 | 305.51 | 500.14 |  |
|  | 5:00 | 14.62 | 319.13 | 465.30 |  |
|  | 6:00 | 14.32 | 319.51 | 470.16 |  |
|  | 7:00 | 15.15 | 328.80 | 483.93 |  |
|  | 8:00 | 14.45 | 292.83 | 498.25 |  |
|  | 9:00 | 14.63 | 346.87 | 468.12 |  |
|  | 10:00 | 14.86 | 272.24 | 539.31 |  |
|  | 11:00 | 14.55 | 302.70 | 503.55 |  |
|  | 12:00 | 14.91 | 246.29 | 493.64 |  |
|  | 13:00 | 15.52 | 330.28 | 499.89 |  |
|  | 14:00 | 15.20 | 344.54 | 514.85 |  |
|  | 15:00 | 14.71 | 345.59 | 514.65 |  |
|  | 16:00 | 14.33 | 339.60 | 507.30 |  |
|  | 17:00 | 14.60 | 338.93 | 510.61 |  |
|  | 18:00 | 15.62 | 328.27 | 498.77 |  |
|  | 19:00 | 14.67 | 340.62 | 509.87 |  |
|  | 20:00 | 14.62 | 397.98 | 478.37 |  |
|  | 21:00 | 14.34 | 345.32 | 485.86 |  |
|  | 22:00 | 14.44 | 308.02 | 491.10 |  |
|  | 23:00 | 14.54 | 305.58 | 513.87 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |