山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-13 | 8.22 | 18.04 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-13锅炉 | 0:00 | 17.90 | 306.33 | 523.22 |  |
|  | 1:00 | 16.54 | 311.19 | 512.91 |  |
|  | 2:00 | 17.27 | 304.21 | 490.02 |  |
|  | 3:00 | 17.32 | 307.74 | 487.25 |  |
|  | 4:00 | 17.00 | 321.70 | 531.47 |  |
|  | 5:00 | 17.41 | 313.41 | 531.88 |  |
|  | 6:00 | 16.33 | 339.06 | 531.09 |  |
|  | 7:00 | 17.46 | 330.77 | 528.68 |  |
|  | 8:00 | 16.72 | 320.76 | 514.58 |  |
|  | 9:00 | 16.71 | 317.79 | 520.75 |  |
|  | 10:00 | 18.15 | 319.69 | 485.82 |  |
|  | 11:00 | 16.49 | 330.34 | 486.95 |  |
|  | 12:00 | 16.99 | 341.11 | 515.83 |  |
|  | 13:00 | 17.81 | 353.48 | 507.12 |  |
|  | 14:00 | 15.61 | 357.62 | 549.87 |  |
|  | 15:00 | 15.26 | 286.65 | 516.90 |  |
|  | 16:00 | 14.03 | 330.07 | 522.18 |  |
|  | 17:00 | 14.14 | 346.64 | 531.59 |  |
|  | 18:00 | 14.68 | 332.78 | 537.04 |  |
|  | 19:00 | 15.71 | 323.14 | 524.18 |  |
|  | 20:00 | 16.34 | 317.29 | 494.40 |  |
|  | 21:00 | 16.11 | 315.24 | 521.54 |  |
|  | 22:00 | 15.16 | 316.00 | 509.08 |  |
|  | 23:00 | 16.44 | 291.30 | 519.60 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |