山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-14 | 8.19 | 20.08 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-14锅炉 | 0:00 | 16.08 | 327.52 | 527.15 |  |
|  | 1:00 | 14.41 | 347.94 | 502.96 |  |
|  | 2:00 | 15.99 | 316.22 | 495.37 |  |
|  | 3:00 | 16.41 | 306.81 | 507.66 |  |
|  | 4:00 | 17.52 | 294.85 | 474.40 |  |
|  | 5:00 | 17.32 | 310.75 | 487.46 |  |
|  | 6:00 | 16.38 | 302.85 | 501.93 |  |
|  | 7:00 | 15.38 | 313.13 | 496.80 |  |
|  | 8:00 | 15.13 | 304.27 | 506.93 |  |
|  | 9:00 | 15.60 | 302.06 | 511.79 |  |
|  | 10:00 | 17.15 | 333.85 | 500.08 |  |
|  | 11:00 | 17.33 | 358.41 | 482.58 |  |
|  | 12:00 | 17.07 | 356.46 | 470.93 |  |
|  | 13:00 | 16.28 | 351.50 | 498.97 |  |
|  | 14:00 | 17.02 | 356.86 | 484.03 |  |
|  | 15:00 | 16.45 | 344.13 | 483.65 |  |
|  | 16:00 | 16.12 | 356.35 | 481.83 |  |
|  | 17:00 | 15.52 | 346.74 | 511.72 |  |
|  | 18:00 | 15.85 | 338.32 | 512.18 |  |
|  | 19:00 | 15.65 | 342.03 | 517.56 |  |
|  | 20:00 | 16.82 | 320.92 | 513.13 |  |
|  | 21:00 | 16.51 | 320.51 | 501.86 |  |
|  | 22:00 | 16.96 | 336.83 | 502.55 |  |
|  | 23:00 | 16.04 | 337.08 | 499.36 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |