山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-15 | 8.19 | 9.98 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-15锅炉 | 0:00 | 18.92 | 320.00 | 504.58 |  |
|  | 1:00 | 16.16 | 329.49 | 507.31 |  |
|  | 2:00 | 17.25 | 327.68 | 504.10 |  |
|  | 3:00 | 16.12 | 334.54 | 511.97 |  |
|  | 4:00 | 18.57 | 306.92 | 498.35 |  |
|  | 5:00 | 20.20 | 319.87 | 493.05 |  |
|  | 6:00 | 18.61 | 312.88 | 488.11 |  |
|  | 7:00 | 16.09 | 314.38 | 505.20 |  |
|  | 8:00 | 15.53 | 283.49 | 530.01 |  |
|  | 9:00 | 16.36 | 296.97 | 499.56 |  |
|  | 10:00 | 15.36 | 384.06 | 487.52 |  |
|  | 11:00 | 14.70 | 357.23 | 527.45 |  |
|  | 12:00 | 18.53 | 286.53 | 523.70 |  |
|  | 13:00 | 15.28 | 307.17 | 518.64 |  |
|  | 14:00 | 16.76 | 324.55 | 521.28 |  |
|  | 15:00 | 17.15 | 313.89 | 499.74 |  |
|  | 16:00 | 16.09 | 325.32 | 525.78 |  |
|  | 17:00 | 16.18 | 309.28 | 517.20 |  |
|  | 18:00 | 15.18 | 332.72 | 511.66 |  |
|  | 19:00 | 14.81 | 332.84 | 502.74 |  |
|  | 20:00 | 15.36 | 332.36 | 521.38 |  |
|  | 21:00 | 15.81 | 315.82 | 534.70 |  |
|  | 22:00 | 16.60 | 315.46 | 508.28 |  |
|  | 23:00 | 15.94 | 307.48 | 521.43 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |