山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-18 | 8.18 | 18.07 | 0.77 | 10.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-18锅炉 | 0:00 | 17.21 | 291.91 | 524.13 |  |
|  | 1:00 | 16.61 | 276.36 | 531.84 |  |
|  | 2:00 | 17.69 | 264.96 | 538.97 |  |
|  | 3:00 | 18.46 | 299.71 | 520.81 |  |
|  | 4:00 | 18.25 | 288.39 | 505.62 |  |
|  | 5:00 | 17.04 | 351.78 | 533.11 |  |
|  | 6:00 | 17.65 | 341.36 | 512.95 |  |
|  | 7:00 | 17.73 | 283.50 | 519.03 |  |
|  | 8:00 | 16.93 | 275.71 | 524.76 |  |
|  | 9:00 | 16.91 | 307.34 | 514.92 |  |
|  | 10:00 | 16.77 | 285.34 | 522.59 |  |
|  | 11:00 | 16.39 | 323.12 | 528.97 |  |
|  | 12:00 | 15.99 | 330.24 | 502.60 |  |
|  | 13:00 | 15.93 | 331.89 | 550.50 |  |
|  | 14:00 | 17.21 | 240.66 | 545.36 |  |
|  | 15:00 | 17.37 | 292.67 | 523.83 |  |
|  | 16:00 | 17.62 | 332.22 | 500.73 |  |
|  | 17:00 | 17.79 | 320.79 | 532.53 |  |
|  | 18:00 | 17.76 | 329.58 | 531.74 |  |
|  | 19:00 | 17.15 | 308.87 | 532.30 |  |
|  | 20:00 | 17.71 | 292.01 | 541.01 |  |
|  | 21:00 | 18.50 | 291.73 | 535.80 |  |
|  | 22:00 | 18.22 | 299.48 | 539.63 |  |
|  | 23:00 | 18.03 | 301.36 | 532.95 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |