山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-19 | 8.06 | 16.06 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-19锅炉 | 0:00 | 14.81 | 304.00 | 530.79 |  |
|  | 1:00 | 14.77 | 296.10 | 537.15 |  |
|  | 2:00 | 14.32 | 285.71 | 545.88 |  |
|  | 3:00 | 15.36 | 275.87 | 547.42 |  |
|  | 4:00 | 14.77 | 296.52 | 535.85 |  |
|  | 5:00 | 13.98 | 291.43 | 555.18 |  |
|  | 6:00 | 13.45 | 268.09 | 587.98 |  |
|  | 7:00 | 14.11 | 233.88 | 573.00 |  |
|  | 8:00 | 13.66 | 322.64 | 512.22 |  |
|  | 9:00 | 14.65 | 352.61 | 493.34 |  |
|  | 10:00 | 14.23 | 319.26 | 515.80 |  |
|  | 11:00 | 14.13 | 322.20 | 500.43 |  |
|  | 12:00 | 13.98 | 296.16 | 493.79 |  |
|  | 13:00 | 14.80 | 308.63 | 522.33 |  |
|  | 14:00 | 15.67 | 304.84 | 507.92 |  |
|  | 15:00 | 15.99 | 268.01 | 463.80 |  |
|  | 16:00 | 15.69 | 314.89 | 506.26 |  |
|  | 17:00 | 15.70 | 328.15 | 509.89 |  |
|  | 18:00 | 15.49 | 321.55 | 514.19 |  |
|  | 19:00 | 15.84 | 325.73 | 523.33 |  |
|  | 20:00 | 15.50 | 307.78 | 516.66 |  |
|  | 21:00 | 15.83 | 313.93 | 522.31 |  |
|  | 22:00 | 15.89 | 308.04 | 524.19 |  |
|  | 23:00 | 15.99 | 292.89 | 530.82 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |