山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-19 | 8.30 | 14.06 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-20锅炉 | 0:00 | 15.83 | 306.64 | 523.67 |  |
|  | 1:00 | 15.74 | 300.44 | 537.06 |  |
|  | 2:00 | 15.69 | 307.09 | 528.87 |  |
|  | 3:00 | 15.46 | 331.16 | 517.27 |  |
|  | 4:00 | 15.70 | 339.78 | 530.66 |  |
|  | 5:00 | 16.77 | 339.37 | 542.00 |  |
|  | 6:00 | 16.01 | 327.84 | 548.81 |  |
|  | 7:00 | 15.94 | 268.08 | 552.40 |  |
|  | 8:00 | 16.40 | 295.18 | 537.65 |  |
|  | 9:00 | 16.04 | 350.79 | 534.20 |  |
|  | 10:00 | 16.45 | 359.81 | 519.33 |  |
|  | 11:00 | 15.79 | 339.71 | 513.19 |  |
|  | 12:00 | 15.60 | 342.40 | 516.14 |  |
|  | 13:00 | 16.46 | 348.69 | 540.86 |  |
|  | 14:00 | 16.24 | 340.06 | 487.01 |  |
|  | 15:00 | 17.45 | 318.21 | 518.07 |  |
|  | 16:00 | 18.80 | 307.20 | 513.25 |  |
|  | 17:00 | 18.20 | 275.35 | 508.10 |  |
|  | 18:00 | 18.26 | 280.56 | 510.71 |  |
|  | 19:00 | 16.99 | 340.30 | 511.70 |  |
|  | 20:00 | 16.28 | 312.81 | 508.51 |  |
|  | 21:00 | 15.40 | 317.77 | 505.44 |  |
|  | 22:00 | 17.09 | 301.87 | 502.52 |  |
|  | 23:00 | 18.48 | 290.57 | 512.25 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |