山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-5 | 7.84 | 22.18 | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-5炉 | 0:00 | 34.18 | 5.37 | # |  |
|  | 1:00 | 33.79 | 5.24 | # |  |
|  | 2:00 | 34.41 | 4.51 | 0.31 |  |
|  | 3:00 | 34.14 | 5.15 | # |  |
|  | 4:00 | 34.33 | 4.79 | # |  |
|  | 5:00 | 33.70 | 4.43 | # |  |
|  | 6:00 | 33.51 | 6.81 | # |  |
|  | 7:00 | 33.43 | 4.39 | # |  |
|  | 8:00 | 33.66 | 5.07 | # |  |
|  | 9:00 | 33.25 | 6.97 | # |  |
|  | 10:00 | 32.82 | 4.84 | # |  |
|  | 11:00 | 32.08 | 73.49 | 98.04 |  |
|  | 12:00 | 84.32 | 424.52 | 544.85 |  |
|  | 13:00 | 16.78 | 439.53 | 565.29 |  |
|  | 14:00 | 17.53 | 485.31 | 564.40 |  |
|  | 15:00 | 17.91 | 417.79 | 543.20 |  |
|  | 16:00 | 17.48 | 447.37 | 528.85 |  |
|  | 17:00 | 16.82 | 419.46 | 545.18 |  |
|  | 18:00 | 17.15 | 430.00 | 550.51 |  |
|  | 19:00 | 17.39 | 405.70 | 525.82 |  |
|  | 20:00 | 17.58 | 404.77 | 540.34 |  |
|  | 21:00 | 18.43 | 392.18 | 536.64 |  |
|  | 22:00 | 17.65 | 398.19 | 547.43 |  |
|  | 23:00 | 17.94 | 391.58 | 562.82 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |