山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-6 | 7.87 | 20.32 | 1.03 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-6锅炉 | 0:00 | 17.73 | 368.19 | 566.23 |  |
|  | 1:00 | 17.64 | 346.98 | 560.36 |  |
|  | 2:00 | 18.37 | 352.99 | 537.68 |  |
|  | 3:00 | 18.15 | 368.72 | 549.35 |  |
|  | 4:00 | 17.76 | 392.63 | 578.29 |  |
|  | 5:00 | 18.66 | 366.59 | 569.25 |  |
|  | 6:00 | 18.27 | 368.94 | 568.22 |  |
|  | 7:00 | 18.38 | 359.44 | 538.37 |  |
|  | 8:00 | 17.89 | 399.78 | 549.12 |  |
|  | 9:00 | 17.70 | 406.67 | 563.82 |  |
|  | 10:00 | 17.93 | 418.07 | 578.50 |  |
|  | 11:00 | 17.17 | 441.48 | 557.07 |  |
|  | 12:00 | 16.68 | 437.69 | 569.20 |  |
|  | 13:00 | 16.02 | 452.45 | 556.23 |  |
|  | 14:00 | 17.24 | 428.72 | 561.70 |  |
|  | 15:00 | 16.41 | 476.00 | 540.66 |  |
|  | 16:00 | 16.88 | 442.17 | 548.24 |  |
|  | 17:00 | 18.20 | 453.43 | 530.97 |  |
|  | 18:00 | 17.86 | 404.50 | 550.74 |  |
|  | 19:00 | 17.88 | 404.63 | 534.74 |  |
|  | 20:00 | 17.08 | 403.61 | 546.85 |  |
|  | 21:00 | 18.32 | 383.51 | 538.54 |  |
|  | 22:00 | 17.08 | 398.77 | 527.50 |  |
|  | 23:00 | 17.61 | 395.79 | 538.82 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |