山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-7 | 8.21 | 12.14 | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-7锅炉 | 0:00 | 18.67 | 379.05 | 506.26 |  |
|  | 1:00 | 17.93 | 376.00 | 494.59 |  |
|  | 2:00 | 18.32 | 393.47 | 542.10 |  |
|  | 3:00 | 18.76 | 391.84 | 510.14 |  |
|  | 4:00 | 18.91 | 387.37 | 501.07 |  |
|  | 5:00 | 17.74 | 419.36 | 553.21 |  |
|  | 6:00 | 18.21 | 399.85 | 539.54 |  |
|  | 7:00 | 19.24 | 380.02 | 526.32 |  |
|  | 8:00 | 18.96 | 401.32 | 554.73 |  |
|  | 9:00 | 18.43 | 399.75 | 544.69 |  |
|  | 10:00 | 18.48 | 429.69 | 556.88 |  |
|  | 11:00 | 19.03 | 458.12 | 547.42 |  |
|  | 12:00 | 19.91 | 460.83 | 529.99 |  |
|  | 13:00 | 18.76 | 479.09 | 546.17 |  |
|  | 14:00 | 19.85 | 486.52 | 540.97 |  |
|  | 15:00 | 20.07 | 460.14 | 527.92 |  |
|  | 16:00 | 20.36 | 476.90 | 521.24 |  |
|  | 17:00 | 21.98 | 425.23 | 508.06 |  |
|  | 18:00 | 22.54 | 442.09 | 484.64 |  |
|  | 19:00 | 19.92 | 421.38 | 531.06 |  |
|  | 20:00 | 20.63 | 466.21 | 502.86 |  |
|  | 21:00 | 20.75 | 396.94 | 511.86 |  |
|  | 22:00 | 20.29 | 365.34 | 517.05 |  |
|  | 23:00 | 20.43 | 404.64 | 505.90 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |