山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-8 | 8.14 | 14.11 | 0.88 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-8锅炉 | 0:00 | 21.23 | 425.88 | 513.89 |  |
|  | 1:00 | 21.13 | 446.90 | 517.53 |  |
|  | 2:00 | 21.25 | 442.73 | 542.86 |  |
|  | 3:00 | 20.98 | 378.40 | 539.47 |  |
|  | 4:00 | 21.50 | 398.26 | 528.52 |  |
|  | 5:00 | 21.43 | 433.34 | 529.58 |  |
|  | 6:00 | 21.16 | 410.95 | 511.00 |  |
|  | 7:00 | 21.62 | 443.39 | 545.31 |  |
|  | 8:00 | 21.17 | 437.61 | 515.90 |  |
|  | 9:00 | 20.45 | 425.05 | 519.80 |  |
|  | 10:00 | 20.65 | 434.23 | 505.71 |  |
|  | 11:00 | 20.49 | 455.80 | 500.63 |  |
|  | 12:00 | 20.45 | 458.48 | 495.89 |  |
|  | 13:00 | 19.93 | 467.40 | 492.17 |  |
|  | 14:00 | 20.16 | 451.03 | 518.31 |  |
|  | 15:00 | 20.03 | 445.39 | 497.92 |  |
|  | 16:00 | 19.47 | 449.38 | 516.93 |  |
|  | 17:00 | 19.98 | 414.25 | 545.52 |  |
|  | 18:00 | 20.72 | 410.09 | 514.27 |  |
|  | 19:00 | 20.51 | 430.74 | 518.32 |  |
|  | 20:00 | 20.51 | 403.79 | 534.46 |  |
|  | 21:00 | 20.71 | 409.78 | 535.77 |  |
|  | 22:00 | 20.97 | 378.91 | 551.24 |  |
|  | 23:00 | 20.12 | 332.48 | 553.73 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |