山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-9 | 8.22 | 15.87 | 0.81 | 10.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-9锅炉 | 0:00 | 20.53 | 356.09 | 549.46 |  |
|  | 1:00 | 20.55 | 377.22 | 541.61 |  |
|  | 2:00 | 21.28 | 397.96 | 522.61 |  |
|  | 3:00 | 21.04 | 406.13 | 533.12 |  |
|  | 4:00 | 21.39 | 394.90 | 541.95 |  |
|  | 5:00 | 22.06 | 351.88 | 552.30 |  |
|  | 6:00 | 21.71 | 385.31 | 551.52 |  |
|  | 7:00 | 21.14 | 336.61 | 565.95 |  |
|  | 8:00 | 21.66 | 376.05 | 522.10 |  |
|  | 9:00 | 21.00 | 379.04 | 517.50 |  |
|  | 10:00 | 21.02 | 349.44 | 528.12 |  |
|  | 11:00 | 20.76 | 336.78 | 533.37 |  |
|  | 12:00 | 20.84 | 393.30 | 536.29 |  |
|  | 13:00 | 20.76 | 390.92 | 516.01 |  |
|  | 14:00 | 19.96 | 413.44 | 538.17 |  |
|  | 15:00 | 20.68 | 410.00 | 534.77 |  |
|  | 16:00 | 20.26 | 412.22 | 526.70 |  |
|  | 17:00 | 20.44 | 377.44 | 534.00 |  |
|  | 18:00 | 20.47 | 376.23 | 528.16 |  |
|  | 19:00 | 21.22 | 388.90 | 547.62 |  |
|  | 20:00 | 21.47 | 362.95 | 543.96 |  |
|  | 21:00 | 20.94 | 368.72 | 559.66 |  |
|  | 22:00 | 21.43 | 391.28 | 552.07 |  |
|  | 23:00 | 22.03 | 378.12 | 554.26 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |