山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-11 | 8.69 | 15.87 | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-11锅炉 | 0:00 | 22.15 | 330.47 | 474.83 |  |
|  | 1:00 | 22.45 | 365.99 | 492.91 |  |
|  | 2:00 | 22.66 | 358.69 | 490.95 |  |
|  | 3:00 | 23.59 | 368.81 | 512.68 |  |
|  | 4:00 | 22.80 | 361.86 | 507.86 |  |
|  | 5:00 | 22.34 | 372.43 | 497.18 |  |
|  | 6:00 | 22.58 | 362.18 | 499.51 |  |
|  | 7:00 | 22.99 | 375.93 | 511.18 |  |
|  | 8:00 | 23.62 | 367.30 | 509.72 |  |
|  | 9:00 | 23.61 | 381.56 | 512.70 |  |
|  | 10:00 | 23.51 | 385.84 | 510.59 |  |
|  | 11:00 | 23.96 | 387.38 | 513.47 |  |
|  | 12:00 | 23.73 | 391.09 | 515.59 |  |
|  | 13:00 | 23.56 | 391.62 | 535.00 |  |
|  | 14:00 | 22.57 | 397.82 | 513.20 |  |
|  | 15:00 | 23.74 | 401.84 | 511.35 |  |
|  | 16:00 | 26.26 | 395.92 | 530.84 |  |
|  | 17:00 | 23.88 | 395.39 | 537.10 |  |
|  | 18:00 | 23.92 | 384.23 | 537.12 |  |
|  | 19:00 | 24.35 | 380.61 | 500.97 |  |
|  | 20:00 | 24.26 | 385.36 | 529.44 |  |
|  | 21:00 | 24.36 | 386.62 | 522.60 |  |
|  | 22:00 | 24.78 | 374.38 | 504.81 |  |
|  | 23:00 | 25.39 | 374.96 | 532.83 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |