山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-12 | 8.29 | 12.10 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-12锅炉 | 0:00 | 24.91 | 374.10 | 513.59 |  |
|  | 1:00 | 25.16 | 364.54 | 532.06 |  |
|  | 2:00 | 23.40 | 358.40 | 508.63 |  |
|  | 3:00 | 23.66 | 361.88 | 521.89 |  |
|  | 4:00 | 23.74 | 374.78 | 515.99 |  |
|  | 5:00 | 25.00 | 380.33 | 513.36 |  |
|  | 6:00 | 26.26 | 367.28 | 546.40 |  |
|  | 7:00 | 25.20 | 366.20 | 538.64 |  |
|  | 8:00 | 27.03 | 383.72 | 510.16 |  |
|  | 9:00 | 27.62 | 390.44 | 545.68 |  |
|  | 10:00 | 26.32 | 386.41 | 527.79 |  |
|  | 11:00 | 26.57 | 395.00 | 515.52 |  |
|  | 12:00 | 26.10 | 390.00 | 503.57 |  |
|  | 13:00 | 27.26 | 367.27 | 522.66 |  |
|  | 14:00 | 27.44 | 386.48 | 554.60 |  |
|  | 15:00 | 27.59 | 384.11 | 576.03 |  |
|  | 16:00 | 29.00 | 399.75 | 548.16 |  |
|  | 17:00 | 27.87 | 423.14 | 499.76 |  |
|  | 18:00 | 28.58 | 413.29 | 492.29 |  |
|  | 19:00 | 29.97 | 401.09 | 526.35 |  |
|  | 20:00 | 30.21 | 403.01 | 519.30 |  |
|  | 21:00 | 30.05 | 406.04 | 472.35 |  |
|  | 22:00 | 30.70 | 402.90 | 477.94 |  |
|  | 23:00 | 29.23 | 419.72 | 472.16 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |