山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-13 | 8.04 | 15.87 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-13锅炉 | 0:00 | 29.21 | 411.89 | 486.22 |  |
|  | 1:00 | 28.91 | 384.50 | 495.41 |  |
|  | 2:00 | 28.92 | 388.13 | 478.55 |  |
|  | 3:00 | 28.86 | 381.35 | 499.26 |  |
|  | 4:00 | 28.52 | 384.20 | 500.85 |  |
|  | 5:00 | 28.36 | 381.79 | 504.95 |  |
|  | 6:00 | 28.28 | 369.13 | 530.33 |  |
|  | 7:00 | 30.93 | 383.10 | 563.68 |  |
|  | 8:00 | 29.55 | 373.87 | 515.92 |  |
|  | 9:00 | 27.88 | 398.44 | 463.66 |  |
|  | 10:00 | 28.16 | 423.88 | 483.94 |  |
|  | 11:00 | 27.57 | 408.29 | 467.89 |  |
|  | 12:00 | 28.13 | 412.48 | 489.47 |  |
|  | 13:00 | 29.19 | 429.19 | 507.83 |  |
|  | 14:00 | 27.44 | 445.70 | 476.54 |  |
|  | 15:00 | 27.79 | 404.11 | 494.81 |  |
|  | 16:00 | 26.19 | 354.69 | 466.89 |  |
|  | 17:00 | 25.90 | 377.99 | 462.13 |  |
|  | 18:00 | 26.81 | 401.99 | 466.48 |  |
|  | 19:00 | 27.22 | 437.11 | 461.30 |  |
|  | 20:00 | 25.93 | 438.57 | 470.99 |  |
|  | 21:00 | 26.27 | 426.09 | 465.38 |  |
|  | 22:00 | 26.56 | 389.22 | 451.44 |  |
|  | 23:00 | 28.06 | 376.57 | 479.15 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |