山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-14 | 8.11 | 19.92 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-14锅炉 | 0:00 | 25.93 | 366.84 | 465.18 |  |
|  | 1:00 | 25.90 | 357.73 | 487.52 |  |
|  | 2:00 | 25.54 | 365.41 | 486.38 |  |
|  | 3:00 | 24.48 | 353.17 | 501.15 |  |
|  | 4:00 | 25.36 | 366.30 | 487.52 |  |
|  | 5:00 | 25.24 | 359.71 | 488.48 |  |
|  | 6:00 | 26.06 | 334.35 | 506.46 |  |
|  | 7:00 | 26.18 | 329.54 | 479.40 |  |
|  | 8:00 | 25.88 | 401.03 | 470.99 |  |
|  | 9:00 | 27.63 | 407.35 | 483.30 |  |
|  | 10:00 | 29.99 | 406.95 | 493.85 |  |
|  | 11:00 | 29.66 | 405.12 | 494.80 |  |
|  | 12:00 | 28.72 | 403.76 | 478.02 |  |
|  | 13:00 | 28.57 | 407.87 | 475.54 |  |
|  | 14:00 | 29.11 | 410.51 | 469.69 |  |
|  | 15:00 | 29.29 | 407.44 | 487.71 |  |
|  | 16:00 | 29.18 | 403.49 | 490.86 |  |
|  | 17:00 | 28.83 | 403.19 | 479.91 |  |
|  | 18:00 | 28.06 | 405.02 | 482.17 |  |
|  | 19:00 | 28.35 | 399.22 | 486.51 |  |
|  | 20:00 | 27.98 | 399.82 | 466.19 |  |
|  | 21:00 | 28.16 | 395.10 | 466.88 |  |
|  | 22:00 | 27.94 | 385.10 | 478.08 |  |
|  | 23:00 | 28.10 | 356.44 | 494.80 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |