山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-26 | 8.00 | 12.05 | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-26锅炉 | 0:00 | 20.55 | 34.02 | 474.70 |  |
|  | 1:00 | 21.43 | 34.30 | 460.23 |  |
|  | 2:00 | 21.06 | 34.36 | 454.13 |  |
|  | 3:00 | 20.91 | 33.03 | 453.43 |  |
|  | 4:00 | 21.51 | 33.68 | 443.81 |  |
|  | 5:00 | 21.38 | 33.86 | 441.78 |  |
|  | 6:00 | 20.98 | 34.22 | 440.94 |  |
|  | 7:00 | 21.04 | 33.06 | 443.65 |  |
|  | 8:00 | 21.33 | 34.14 | 453.88 |  |
|  | 9:00 | 20.58 | 32.77 | 425.62 |  |
|  | 10:00 | 21.12 | 34.02 | 452.35 |  |
|  | 11:00 | 19.99 | 33.75 | 457.02 |  |
|  | 12:00 | 20.82 | 34.21 | 508.04 |  |
|  | 13:00 | 19.72 | 33.04 | 493.79 |  |
|  | 14:00 | 20.70 | 33.59 | 490.38 |  |
|  | 15:00 | 20.40 | 34.02 | 482.73 |  |
|  | 16:00 | 20.66 | 33.72 | 470.74 |  |
|  | 17:00 | 21.41 | 34.38 | 471.68 |  |
|  | 18:00 | 20.94 | 34.26 | 464.94 |  |
|  | 19:00 | 20.15 | 34.25 | 429.33 |  |
|  | 20:00 | 19.24 | 33.67 | 445.57 |  |
|  | 21:00 | 20.26 | 33.58 | 444.33 |  |
|  | 22:00 | 19.86 | 34.39 | 421.90 |  |
|  | 23:00 | 20.87 | 34.21 | 445.45 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |