山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-29 | 7.86 | 25.69 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-29锅炉 | 0:00 | 19.88 | 32.96 | 412.77 |  |
|  | 1:00 | 20.32 | 31.80 | 394.52 |  |
|  | 2:00 | 20.17 | 32.45 | 387.79 |  |
|  | 3:00 | 19.48 | 31.17 | 376.86 |  |
|  | 4:00 | 20.84 | 31.75 | 388.20 |  |
|  | 5:00 | 20.44 | 32.29 | 401.97 |  |
|  | 6:00 | 20.06 | 32.56 | 392.85 |  |
|  | 7:00 | 20.27 | 31.39 | 397.11 |  |
|  | 8:00 | 19.38 | 32.64 | 394.26 |  |
|  | 9:00 | 19.85 | 32.52 | 414.47 |  |
|  | 10:00 | 19.98 | 32.42 | 438.16 |  |
|  | 11:00 | 19.07 | 30.67 | 438.31 |  |
|  | 12:00 | 18.71 | 32.31 | 435.38 |  |
|  | 13:00 | 18.61 | 30.41 | 407.98 |  |
|  | 14:00 | 19.25 | 32.14 | 436.19 |  |
|  | 15:00 | 19.19 | 31.28 | 428.89 |  |
|  | 16:00 | 19.44 | 32.11 | 392.55 |  |
|  | 17:00 | 19.04 | 32.35 | 404.23 |  |
|  | 18:00 | 19.45 | 32.13 | 395.91 |  |
|  | 19:00 | 19.44 | 31.96 | 379.02 |  |
|  | 20:00 | 19.37 | 31.38 | 389.01 |  |
|  | 21:00 | 19.41 | 31.65 | 367.27 |  |
|  | 22:00 | 19.74 | 31.40 | 388.34 |  |
|  | 23:00 | 19.33 | 32.21 | 366.03 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |