山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-30 | 7.70 | 15.74 | 0.71 | 7.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-30锅炉 | 0:00 | 19.16 | 30.92 | 365.07 |  |
|  | 1:00 | 19.81 | 32.20 | 365.03 |  |
|  | 2:00 | 19.42 | 31.14 | 371.24 |  |
|  | 3:00 | 20.05 | 32.26 | 376.39 |  |
|  | 4:00 | 20.02 | 30.68 | 375.20 |  |
|  | 5:00 | 20.10 | 31.04 | 367.26 |  |
|  | 6:00 | 19.16 | 30.87 | 355.74 |  |
|  | 7:00 | 19.78 | 31.69 | 367.82 |  |
|  | 8:00 | 19.73 | 30.21 | 368.22 |  |
|  | 9:00 | 19.40 | 31.87 | 368.84 |  |
|  | 10:00 | 19.25 | 32.66 | 388.09 |  |
|  | 11:00 | 19.77 | 32.33 | 367.56 |  |
|  | 12:00 | 19.37 | 31.28 | 385.57 |  |
|  | 13:00 | 19.55 | 33.15 | 369.68 |  |
|  | 14:00 | 19.18 | 32.13 | 395.02 |  |
|  | 15:00 | 19.11 | 33.10 | 380.81 |  |
|  | 16:00 | 19.05 | 32.31 | 369.90 |  |
|  | 17:00 | 20.00 | 34.46 | 369.57 |  |
|  | 18:00 | 19.11 | 32.14 | 372.95 |  |
|  | 19:00 | 19.41 | 33.67 | 378.64 |  |
|  | 20:00 | 19.42 | 33.92 | 393.08 |  |
|  | 21:00 | 19.38 | 32.94 | 360.31 |  |
|  | 22:00 | 18.84 | 33.75 | 365.00 |  |
|  | 23:00 | 19.81 | 33.27 | 372.12 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |