山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-1 | 8.46 | 13.83 | 0.81 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-1锅炉 | 0:00 | 18.16 | 31.76 | 356.86 |  |
|  | 1:00 | 17.76 | 30.80 | 390.00 |  |
|  | 2:00 | 17.85 | 30.76 | 387.85 |  |
|  | 3:00 | 18.22 | 31.73 | 391.05 |  |
|  | 4:00 | 18.00 | 31.59 | 363.32 |  |
|  | 5:00 | 18.22 | 31.16 | 372.96 |  |
|  | 6:00 | 18.67 | 31.92 | 372.60 |  |
|  | 7:00 | 18.17 | 31.41 | 352.81 |  |
|  | 8:00 | 17.76 | 30.84 | 327.07 |  |
|  | 9:00 | 17.46 | 30.73 | 335.54 |  |
|  | 10:00 | 17.70 | 30.89 | 324.50 |  |
|  | 11:00 | 17.81 | 30.79 | 323.88 |  |
|  | 12:00 | 17.70 | 30.74 | 315.35 |  |
|  | 13:00 | 16.76 | 28.97 | 303.25 |  |
|  | 14:00 | 16.89 | 30.25 | 319.03 |  |
|  | 15:00 | 18.63 | 30.43 | 335.62 |  |
|  | 16:00 | 17.80 | 30.66 | 297.52 |  |
|  | 17:00 | 17.73 | 31.15 | 312.40 |  |
|  | 18:00 | 18.63 | 31.45 | 329.29 |  |
|  | 19:00 | 17.86 | 30.52 | 316.98 |  |
|  | 20:00 | 17.91 | 31.16 | 333.22 |  |
|  | 21:00 | 17.24 | 30.36 | 325.42 |  |
|  | 22:00 | 17.97 | 30.65 | 334.88 |  |
|  | 23:00 | 17.87 | 31.06 | 349.69 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |