山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-2 | 8.08 | 15.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-2锅炉 | 0:00 | 19.13 | 30.26 | 370.37 |  |
|  | 1:00 | 19.61 | 30.99 | 375.57 |  |
|  | 2:00 | 19.65 | 30.88 | 399.85 |  |
|  | 3:00 | 19.57 | 32.71 | 409.26 |  |
|  | 4:00 | 20.50 | 32.07 | 418.42 |  |
|  | 5:00 | 19.97 | 34.80 | 458.27 |  |
|  | 6:00 | 20.10 | 33.60 | 460.53 |  |
|  | 7:00 | 20.43 | 32.80 | 423.96 |  |
|  | 8:00 | 19.63 | 32.12 | 386.81 |  |
|  | 9:00 | 19.21 | 31.49 | 363.12 |  |
|  | 10:00 | 18.76 | 31.52 | 366.21 |  |
|  | 11:00 | 18.43 | 31.25 | 361.98 |  |
|  | 12:00 | 19.40 | 31.34 | 385.75 |  |
|  | 13:00 | 19.18 | 30.51 | 383.59 |  |
|  | 14:00 | 19.44 | 31.80 | 381.20 |  |
|  | 15:00 | 20.25 | 31.31 | 356.72 |  |
|  | 16:00 | 19.93 | 31.75 | 359.28 |  |
|  | 17:00 | 20.22 | 30.86 | 371.56 |  |
|  | 18:00 | 20.00 | 31.65 | 366.37 |  |
|  | 19:00 | 20.01 | 30.83 | 353.32 |  |
|  | 20:00 | 20.29 | 30.25 | 348.88 |  |
|  | 21:00 | 19.96 | 31.24 | 359.70 |  |
|  | 22:00 | 19.76 | 30.88 | 360.73 |  |
|  | 23:00 | 19.86 | 30.59 | 361.08 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |