山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-3 | 8.19 | 11.86 | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-3锅炉 | 0:00 | 19.27 | 31.03 | 363.67 |  |
|  | 1:00 | 20.09 | 30.43 | 367.43 |  |
|  | 2:00 | 20.02 | 30.40 | 364.78 |  |
|  | 3:00 | 20.05 | 29.75 | 352.11 |  |
|  | 4:00 | 19.84 | 30.76 | 376.65 |  |
|  | 5:00 | 20.07 | 30.57 | 368.33 |  |
|  | 6:00 | 19.91 | 30.92 | 393.09 |  |
|  | 7:00 | 20.25 | 30.84 | 393.07 |  |
|  | 8:00 | 20.04 | 30.94 | 375.08 |  |
|  | 9:00 | 19.75 | 30.23 | 384.52 |  |
|  | 10:00 | 19.18 | 31.45 | 389.98 |  |
|  | 11:00 | 18.81 | 29.87 | 388.73 |  |
|  | 12:00 | 19.44 | 29.81 | 387.78 |  |
|  | 13:00 | 19.27 | 31.02 | 386.76 |  |
|  | 14:00 | 18.44 | 30.14 | 350.93 |  |
|  | 15:00 | 19.50 | 30.77 | 364.19 |  |
|  | 16:00 | 20.06 | 29.80 | 337.53 |  |
|  | 17:00 | 20.40 | 30.01 | 332.64 |  |
|  | 18:00 | 20.09 | 29.36 | 320.54 |  |
|  | 19:00 | 20.14 | 30.51 | 345.39 |  |
|  | 20:00 | 18.47 | 29.60 | 352.01 |  |
|  | 21:00 | 18.56 | 29.91 | 335.98 |  |
|  | 22:00 | 18.92 | 28.64 | 307.58 |  |
|  | 23:00 | 19.54 | 30.31 | 343.78 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |