山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-4 | 7.92 | 9.84 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-4锅炉 | 0:00 | 19.41 | 29.96 | 339.80 |  |
|  | 1:00 | 18.71 | 31.93 | 335.66 |  |
|  | 2:00 | 19.24 | 30.45 | 356.29 |  |
|  | 3:00 | 19.26 | 31.24 | 364.56 |  |
|  | 4:00 | 19.44 | 30.32 | 379.20 |  |
|  | 5:00 | 20.00 | 30.80 | 361.98 |  |
|  | 6:00 | 19.80 | 30.61 | 374.57 |  |
|  | 7:00 | 19.91 | 31.47 | 387.03 |  |
|  | 8:00 | 19.08 | 29.10 | 340.01 |  |
|  | 9:00 | 19.18 | 29.93 | 350.75 |  |
|  | 10:00 | 18.13 | 28.48 | 368.50 |  |
|  | 11:00 | 18.78 | 30.36 | 369.42 |  |
|  | 12:00 | 19.24 | 30.34 | 391.15 |  |
|  | 13:00 | 19.10 | 26.29 | 372.69 |  |
|  | 14:00 | 18.88 | 26.83 | 350.02 |  |
|  | 15:00 | 18.85 | 26.12 | 341.93 |  |
|  | 16:00 | 18.80 | 26.34 | 320.47 |  |
|  | 17:00 | 19.39 | 25.80 | 301.05 |  |
|  | 18:00 | 19.27 | 26.29 | 316.26 |  |
|  | 19:00 | 19.30 | 25.62 | 296.67 |  |
|  | 20:00 | 18.87 | 25.66 | 314.30 |  |
|  | 21:00 | 19.14 | 25.64 | 328.71 |  |
|  | 22:00 | 18.97 | 27.02 | 326.05 |  |
|  | 23:00 | 18.58 | 25.92 | 314.81 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |