山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-6 | 7.78 | 22.00 | 0.58 | 7.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-6锅炉 | 0:00 | 18.89 | 30.16 | 417.27 |  |
|  | 1:00 | 19.49 | 30.66 | 405.16 |  |
|  | 2:00 | 19.75 | 30.22 | 421.44 |  |
|  | 3:00 | 19.20 | 30.68 | 416.65 |  |
|  | 4:00 | 18.69 | 30.18 | 393.85 |  |
|  | 5:00 | 19.09 | 30.83 | 386.78 |  |
|  | 6:00 | 19.19 | 29.2 | 313.87 |  |
|  | 7:00 | 16.29 | 34.31 | 357.15 |  |
|  | 8:00 | 18.77 | 138.31 | 356.07 |  |
|  | 9:00 | 18.33 | 91.26 | 289.28 |  |
|  | 10:00 | 18.51 | 33.18 | 323.81 |  |
|  | 11:00 | 18.99 | 149.64 | 355.13 |  |
|  | 12:00 | 18.63 | 128.67 | 353.63 |  |
|  | 13:00 | 18.91 | 30.04 | 389.38 |  |
|  | 14:00 | 19.41 | 30.06 | 400.74 |  |
|  | 15:00 | 19.61 | 30.71 | 403.30 |  |
|  | 16:00 | 18.78 | 30.23 | 409.19 |  |
|  | 17:00 | 19.12 | 30.56 | 444.98 |  |
|  | 18:00 | 18.97 | 30.60 | 449.34 |  |
|  | 19:00 | 19.54 | 30.90 | 450.53 |  |
|  | 20:00 | 19.39 | 30.27 | 460.06 |  |
|  | 21:00 | 19.59 | 31.03 | 472.88 |  |
|  | 22:00 | 18.75 | 30.43 | 471.54 |  |
|  | 23:00 | 19.03 | 29.76 | 466.56 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |