山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-7 | 8.03 | 8.00 | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-7锅炉 | 0:00 | 17.65 | 27.63 | 417.48 |  |
|  | 1:00 | 17.47 | 26.93 | 419.74 |  |
|  | 2:00 | 18.32 | 28.13 | 423.27 |  |
|  | 3:00 | 18.42 | 26.90 | 418.22 |  |
|  | 4:00 | 17.73 | 27.81 | 426.85 |  |
|  | 5:00 | 18.42 | 27.51 | 409.07 |  |
|  | 6:00 | 18.14 | 28.10 | 405.37 |  |
|  | 7:00 | 17.56 | 26.05 | 399.27 |  |
|  | 8:00 | 16.89 | 27.47 | 400.92 |  |
|  | 9:00 | 17.99 | 27.02 | 416.94 |  |
|  | 10:00 | 17.11 | 26.97 | 426.58 |  |
|  | 11:00 | 17.86 | 27.35 | 430.18 |  |
|  | 12:00 | 17.52 | 27.40 | 442.28 |  |
|  | 13:00 | 17.36 | 26.60 | 444.75 |  |
|  | 14:00 | 17.89 | 28.66 | 464.82 |  |
|  | 15:00 | 17.76 | 27.39 | 456.39 |  |
|  | 16:00 | 17.75 | 28.42 | 448.73 |  |
|  | 17:00 | 17.64 | 27.73 | 437.15 |  |
|  | 18:00 | 17.42 | 28.43 | 461.77 |  |
|  | 19:00 | 18.02 | 27.87 | 449.12 |  |
|  | 20:00 | 17.57 | 27.90 | 446.70 |  |
|  | 21:00 | 17.23 | 27.49 | 467.75 |  |
|  | 22:00 | 18.20 | 28.68 | 483.07 |  |
|  | 23:00 | 18.23 | 29.04 | 486.27 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |