山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-8 | 8.23 | 11.90 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-8锅炉 | 0:00 | 18.92 | 28.70 | 467.44 |  |
|  | 1:00 | 19.28 | 29.94 | 488.39 |  |
|  | 2:00 | 19.62 | 30.88 | 516.71 |  |
|  | 3:00 | 18.94 | 31.33 | 500.26 |  |
|  | 4:00 | 19.56 | 29.67 | 491.86 |  |
|  | 5:00 | 19.95 | 29.73 | 487.22 |  |
|  | 6:00 | 19.59 | 29.80 | 471.01 |  |
|  | 7:00 | 19.28 | 28.51 | 451.67 |  |
|  | 8:00 | 18.67 | 27.82 | 443.60 |  |
|  | 9:00 | 18.94 | 27.21 | 448.93 |  |
|  | 10:00 | 18.73 | 28.93 | 454.49 |  |
|  | 11:00 | 19.16 | 29.20 | 479.42 |  |
|  | 12:00 | 19.10 | 29.27 | 506.64 |  |
|  | 13:00 | 19.57 | 28.58 | 475.40 |  |
|  | 14:00 | 18.94 | 29.25 | 474.51 |  |
|  | 15:00 | 19.07 | 29.23 | 457.25 |  |
|  | 16:00 | 18.93 | 29.17 | 465.81 |  |
|  | 17:00 | 18.76 | 29.24 | 445.32 |  |
|  | 18:00 | 17.76 | 28.97 | 448.70 |  |
|  | 19:00 | 17.09 | 29.00 | 455.78 |  |
|  | 20:00 | 17.54 | 28.31 | 469.43 |  |
|  | 21:00 | 17.54 | 28.36 | 448.66 |  |
|  | 22:00 | 17.47 | 29.42 | 443.76 |  |
|  | 23:00 | 17.34 | 28.54 | 447.87 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |