山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-9 | 7.99 | 11.76 | 0.88 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-9锅炉 | 0:00 | 18.14 | 28.66 | 423.18 |  |
|  | 1:00 | 17.99 | 28.06 | 420.76 |  |
|  | 2:00 | 17.97 | 27.42 | 385.43 |  |
|  | 3:00 | 17.20 | 27.47 | 414.35 |  |
|  | 4:00 | 17.68 | 26.85 | 412.80 |  |
|  | 5:00 | 17.95 | 26.95 | 383.76 |  |
|  | 6:00 | 17.13 | 27.70 | 399.22 |  |
|  | 7:00 | 17.44 | 26.49 | 376.72 |  |
|  | 8:00 | 17.64 | 26.52 | 381.32 |  |
|  | 9:00 | 18.41 | 27.58 | 379.49 |  |
|  | 10:00 | 18.88 | 28.76 | 393.25 |  |
|  | 11:00 | 19.15 | 28.08 | 401.12 |  |
|  | 12:00 | 19.37 | 29.06 | 427.96 |  |
|  | 13:00 | 18.60 | 27.82 | 407.30 |  |
|  | 14:00 | 18.36 | 28.45 | 417.49 |  |
|  | 15:00 | 18.41 | 27.72 | 412.92 |  |
|  | 16:00 | 19.18 | 27.52 | 401.56 |  |
|  | 17:00 | 18.99 | 27.44 | 391.70 |  |
|  | 18:00 | 19.33 | 27.55 | 375.95 |  |
|  | 19:00 | 19.36 | 26.83 | 374.64 |  |
|  | 20:00 | 19.06 | 26.70 | 399.84 |  |
|  | 21:00 | 18.94 | 27.46 | 387.08 |  |
|  | 22:00 | 18.88 | 26.41 | 364.35 |  |
|  | 23:00 | 19.16 | 27.26 | 378.57 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |