山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-12 | 8.23 | 15.68 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-12锅炉 | 0:00 | 18.57 | 26.53 | 312.63 |  |
|  | 1:00 | 18.78 | 27.07 | 334.50 |  |
|  | 2:00 | 18.77 | 26.79 | 328.83 |  |
|  | 3:00 | 18.60 | 27.05 | 330.03 |  |
|  | 4:00 | 18.73 | 26.85 | 309.48 |  |
|  | 5:00 | 19.20 | 25.96 | 293.96 |  |
|  | 6:00 | 18.59 | 26.93 | 325.03 |  |
|  | 7:00 | 18.94 | 27.15 | 324.96 |  |
|  | 8:00 | 19.17 | 27.03 | 332.54 |  |
|  | 9:00 | 19.74 | 26.13 | 313.43 |  |
|  | 10:00 | 18.75 | 27.74 | 384.79 |  |
|  | 11:00 | 18.84 | 26.90 | 346.60 |  |
|  | 12:00 | 19.01 | 26.84 | 363.12 |  |
|  | 13:00 | 19.23 | 26.39 | 328.30 |  |
|  | 14:00 | 19.41 | 25.82 | 314.11 |  |
|  | 15:00 | 19.28 | 26.35 | 314.98 |  |
|  | 16:00 | 18.65 | 26.47 | 297.08 |  |
|  | 17:00 | 18.72 | 25.86 | 264.18 |  |
|  | 18:00 | 18.63 | 25.52 | 253.46 |  |
|  | 19:00 | 18.79 | 25.64 | 248.77 |  |
|  | 20:00 | 19.61 | 25.74 | 284.04 |  |
|  | 21:00 | 19.61 | 26.81 | 311.10 |  |
|  | 22:00 | 18.86 | 26.05 | 265.63 |  |
|  | 23:00 | 19.16 | 26.73 | 286.18 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |