山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-15 | 8.12 | 16.19 | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-15锅炉 | 0:00 | 18.53 | 30.95 | 443.45 |  |
|  | 1:00 | 18.07 | 29.81 | 432.13 |  |
|  | 2:00 | 18.35 | 30.52 | 431.29 |  |
|  | 3:00 | 19.35 | 29.92 | 441.00 |  |
|  | 4:00 | 18.56 | 31.04 | 390.62 |  |
|  | 5:00 | 18.64 | 30.29 | 391.21 |  |
|  | 6:00 | 18.56 | 29.16 | 422.50 |  |
|  | 7:00 | 19.04 | 31.00 | 419.38 |  |
|  | 8:00 | 19.82 | 29.53 | 410.95 |  |
|  | 9:00 | 18.92 | 30.37 | 420.30 |  |
|  | 10:00 | 18.97 | 30.06 | 430.36 |  |
|  | 11:00 | 18.62 | 31.27 | 446.68 |  |
|  | 12:00 | 19.33 | 29.73 | 437.46 |  |
|  | 13:00 | 18.45 | 30.28 | 429.86 |  |
|  | 14:00 | 18.62 | 29.96 | 431.53 |  |
|  | 15:00 | 19.12 | 30.87 | 416.35 |  |
|  | 16:00 | 19.36 | 30.00 | 390.38 |  |
|  | 17:00 | 18.96 | 30.63 | 395.07 |  |
|  | 18:00 | 19.25 | 30.13 | 395.65 |  |
|  | 19:00 | 19.54 | 30.61 | 398.34 |  |
|  | 20:00 | 18.77 | 30.32 | 403.11 |  |
|  | 21:00 | 19.07 | 31.18 | 395.68 |  |
|  | 22:00 | 18.48 | 29.58 | 404.24 |  |
|  | 23:00 | 18.40 | 30.80 | 417.82 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |