山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-16 | 8.12 | 14.11 | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-16锅炉 | 0:00 | 18.03 | 26.11 | 380.00 |  |
|  | 1:00 | 18.60 | 27.44 | 366.72 |  |
|  | 2:00 | 19.17 | 26.09 | 357.26 |  |
|  | 3:00 | 18.89 | 26.78 | 331.73 |  |
|  | 4:00 | 18.58 | 25.69 | 342.71 |  |
|  | 5:00 | 18.73 | 26.75 | 341.71 |  |
|  | 6:00 | 18.71 | 25.38 | 343.15 |  |
|  | 7:00 | 19.12 | 26.25 | 341.05 |  |
|  | 8:00 | 19.50 | 26.39 | 333.41 |  |
|  | 9:00 | 18.92 | 26.44 | 338.85 |  |
|  | 10:00 | 19.30 | 27.21 | 323.10 |  |
|  | 11:00 | 18.82 | 25.95 | 337.77 |  |
|  | 12:00 | 18.56 | 26.91 | 377.97 |  |
|  | 13:00 | 19.04 | 25.48 | 354.80 |  |
|  | 14:00 | 18.99 | 27.10 | 370.26 |  |
|  | 15:00 | 19.08 | 26.58 | 386.21 |  |
|  | 16:00 | 19.04 | 26.55 | 357.86 |  |
|  | 17:00 | 18.68 | 26.39 | 314.85 |  |
|  | 18:00 | 19.62 | 27.56 | 305.66 |  |
|  | 19:00 | 19.65 | 26.57 | 326.27 |  |
|  | 20:00 | 20.29 | 27.03 | 343.55 |  |
|  | 21:00 | 20.24 | 27.91 | 370.04 |  |
|  | 22:00 | 20.15 | 27.27 | 342.37 |  |
|  | 23:00 | 20.16 | 24.96 | 294.38 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |