山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-17 | 8.29 | 14.25 | 1.09 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-17锅炉 | 0:00 | 19.81 | 27.16 | 308.98 |  |
|  | 1:00 | 19.45 | 25.83 | 300.82 |  |
|  | 2:00 | 20.23 | 26.21 | 331.28 |  |
|  | 3:00 | 19.81 | 25.19 | 304.50 |  |
|  | 4:00 | 20.17 | 25.98 | 291.24 |  |
|  | 5:00 | 19.70 | 25.18 | 296.08 |  |
|  | 6:00 | 19.55 | 26.48 | 307.92 |  |
|  | 7:00 | 19.95 | 25.23 | 296.08 |  |
|  | 8:00 | 19.74 | 26.13 | 305.47 |  |
|  | 9:00 | 18.89 | 25.66 | 338.50 |  |
|  | 10:00 | 18.79 | 27.03 | 338.69 |  |
|  | 11:00 | 19.06 | 26.19 | 359.44 |  |
|  | 12:00 | 18.75 | 26.59 | 355.69 |  |
|  | 13:00 | 18.38 | 25.99 | 324.12 |  |
|  | 14:00 | 19.14 | 25.79 | 340.75 |  |
|  | 15:00 | 19.19 | 26.54 | 319.00 |  |
|  | 16:00 | 18.96 | 26.52 | 314.87 |  |
|  | 17:00 | 18.65 | 26.60 | 299.14 |  |
|  | 18:00 | 18.73 | 26.02 | 338.81 |  |
|  | 19:00 | 17.96 | 25.02 | 292.63 |  |
|  | 20:00 | 19.21 | 25.37 | 305.98 |  |
|  | 21:00 | 18.59 | 26.35 | 311.14 |  |
|  | 22:00 | 18.33 | 25.67 | 298.60 |  |
|  | 23:00 | 18.42 | 26.06 | 314.53 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |