山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-19 | 8.21 | 14.22 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-19锅炉 | 0:00 | 18.63 | 27.58 | 336.30 |  |
|  | 1:00 | 18.59 | 26.86 | 304.48 |  |
|  | 2:00 | 19.03 | 26.88 | 299.70 |  |
|  | 3:00 | 18.71 | 27.03 | 324.66 |  |
|  | 4:00 | 18.46 | 27.04 | 331.90 |  |
|  | 5:00 | 18.64 | 26.44 | 315.64 |  |
|  | 6:00 | 19.10 | 26.61 | 313.16 |  |
|  | 7:00 | 18.93 | 26.71 | 318.56 |  |
|  | 8:00 | 19.15 | 26.18 | 310.49 |  |
|  | 9:00 | 18.73 | 27.14 | 356.26 |  |
|  | 10:00 | 18.98 | 32.09 | 457.11 |  |
|  | 11:00 | 18.68 | 30.60 | 459.36 |  |
|  | 12:00 | 18.72 | 31.64 | 444.65 |  |
|  | 13:00 | 18.61 | 30.28 | 452.22 |  |
|  | 14:00 | 19.56 | 28.92 | 409.84 |  |
|  | 15:00 | 19.29 | 29.99 | 429.29 |  |
|  | 16:00 | 18.98 | 30.14 | 406.91 |  |
|  | 17:00 | 19.20 | 29.58 | 397.29 |  |
|  | 18:00 | 18.77 | 27.83 | 350.77 |  |
|  | 19:00 | 19.48 | 25.89 | 309.12 |  |
|  | 20:00 | 18.93 | 22.77 | 311.65 |  |
|  | 21:00 | 19.04 | 17.44 | 130.17 |  |
|  | 22:00 | 19.10 | 30.40 | 169.15 |  |
|  | 23:00 | 18.62 | 15.01 | 52.32 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |